上海电力大学

2021年硕士研究生入学复试《环境监测》课程考试大纲

参考书目：奚旦立  主编．环境监测（第5版）．北京：高等教育出版社．2019.1

一、复习的总体要求

考生应全面了解水质、大气、固体废物、土壤和噪声的监测，掌握采样的布点、样品的采集、保存、测定方法的选择、测定、结果描述等环境监测的全过程，并能初步设计监测方案。

二、主要复习内容

- 环境监测绪论

- 优先污染物、优先监测、第一类污染物、第二类污染物。

- 水和废水监测

- 水质监测方案的制定：河流监测断面和采样点的布设，工业废水和生活污水采样点的布设。

- 水样的采集和保存：水样类型（瞬时水样、混合水样、综合水样，地表水样和废（污）水样的采集，水样的保存。

- 水样的预处理：消解。

- 物理指标检验：色度、浊度、透明度、残渣、矿化度、电导率。

- 金属化合物的测定：汞。

- 非金属无机物的测定：酸度、碱度、溶解氧（DO）、含氮化合物、磷。

- 有机污染物的测定：化学需氧量（COD）、高锰酸盐指数、生化需氧量（BOD）、总有机碳（TOC）、总需氧量（TOD）、紫外吸收值（UVA）。

- 底质监测：底质、底质采样点布设、底质样品预处理。

- 活性污泥性质的测定：污泥沉降比，污泥浓度、污泥体积指数、污泥界面。

- 大气和废气监测

- 空气污染基本知识：总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）、PM2.5。空气污染物质量浓度与体积浓度的换算。

- 空气污染监测方案的制定：采样点的布设方法。

- 空气样品的采集方法和采样仪器：采集方法、采样仪器、采样效率。

- 空气污染监测：空气质量指数的计算。

- 污染源监测：监测目的和要求，固定污染源采样点的布设，烟尘浓度的测定，烟气组分样品的采集。

- 标准气体的配制：静态配气法、动态配气法。

- 固体废物监测

- 固体废物概述：固体废物、危险废物；

- 生活垃圾的监测：生活垃圾、热值、渗滤水、蝇类滋生密度。

- 土壤污染监测

- 土壤环境质量监测方案；

- 土壤样品的预处理。

- 噪声监测

- 声音的物理特性和量度：声压、噪声的叠加和相减；

- 噪声的物理量和主观听觉的关系：计权声级、等效声级、昼夜等效声级、频谱分析；

- 噪声标准。