环境与化学工程学院实验室化学危险品管理办法

沪电院教〔2018〕xxx号

为切实加强学院实验室化学危险品管理工作，特制定如下办法。

一、化学危险品包括范围：

1、剧毒性药品：氰化物、砷化物等。

2、放射性药品：铀、钴60等。

3、腐蚀性药品：强酸、强碱、溴、甲醛、氢氧化钠等。

4、易爆药品及能成为爆炸混合物或引起燃烧的氧化剂：氯酸钾、氯酸钠、硝酸、过氧化钠、硝酸钾等。

5、易燃及助燃气体：氢气、乙炔气、煤气、氧气等。

6、易燃、易自燃及遇水燃烧的固体：赤磷、黄磷、废影片、钾、钠、电石等。

7、闪点在45℃及45℃以下的易燃液体：乙醚、汽油、二硫化碳、丙酮、苯、乙醇、丙醇等。

二、化学危险品的申请及购置

1、凡需要使用化学危险品的实验室，均需填写化学危险品申请审批表，经实验室主任审查批准，报实验室管理部门及学院领导同意后，统一由采购人员组织购买。

2、对剧毒放射性物品，经学院有关部门和学校领导批准后，报学院保卫部门备案后方可购买。

三、化学危险品的存储和保管和领用

1、化学危险品进入实验室的试剂贮存室时，应严格检查与验收，并做好帐目登记工作，经常清点，每学期对帐一次，做到帐、物相符。

2、试剂贮存室内应符合安全条件，并配备适用的消防器材和防护用品，严禁烟火，杜绝一切可能产生火花的因素。

3、化学危险品应分类存放，试剂贮存室内存放的试剂不得过高过密，应限制最大储备定额，不应超储，互相有影响的药品不得混放，必须分库存储。

4、在存储的过程中必须根据化学危险品的性质，采取必要的保护措施，如防湿、防热、防晒、防冻，防风化等。经常检查，防止因变质、分解造成自燃、爆炸，及时排除一切不安全因素。

5、对化学危险品的管理，应选派工作认真负责并有一定保管知识的（专职）人员严加管理。

6、对剧毒物品必须严格执行专柜保管，实行两锁、两人保管，两人同时存取的管理制度，并做好详细记录，确保安全。

7、剧毒物品的使用必须是2人或2人以上，对其领、用、剩、废、耗数量必须详细记录并签名，实验过程中的残余物品不得随便倾倒、排放。

8、对剧毒物品的容器、废液、残渣等应及时妥善处理，严禁随意抛洒，否则由此引起的严重后果应由当事人负完全责任。

9、实验室主任对使用化学危险品要严格控制和监督，必须做好详细记录。

10、化学危险品如有丢失，立即报告学院保卫部门和学院领导及时处理。

四、其它方面

1、实验室主任要对使用化学危险品的教师进行安全教育，对学生使用化学危险品时，实验指导教师，必须详细指导操作过程，并采取必要的安全防护措施。

2、学校保卫部门、实验室管理部门，有权指导和检查化学危险品储存保管工作。

环境与化学工程学院

2018年6月修订